门诊候诊区叫号大屏20台：

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 五金结构/钢化玻璃 |
| 2 | 安装 | 壁挂（挂板） |
| 3 | 颜色 | 五金黑色 |
| 4 | 主板参数 | CPU：A55*8 GPU：G52*4 |
| 5 | 内存 | 2G内存 |
| 6 | 外存储 | 32GB |
| 7 | 系统 | Android 12.0 |
| 8 | 屏参数 | 尺寸：55寸 屏显比例：16：9 分辨率：3840*2160 均匀性：>80% 亮度：350cd/m² 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89/89/89/89 |
| 9 | 屏寿命 | 30000hrs |
| 10 | 数据接口 | HDMI IN USB2.0*1 USB3.0*1 TF卡*1 RJ45(100Mbps) |
| 11 | 音频接口 | 3.5mm音频 支持MP3/WMA/AAC/OGG 声音输出：8Ω/5W |
| 12 | 音视频输出 | 视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M， 图片格式：JPEG/BMP/PNG |
| 13 | 裸机尺寸 | 1242.6*713.6*43.3mm |
| 14 | 功率 | 整机额定功率：≤110W 待机功率：≤1W 工作电压：AC220V50HZ |
| 15 | 工作环境 | -10℃-+50℃ 接地阻抗必须＜4欧姆 |
| 16 | 质保 | 6年 |