门诊自助签到机15台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 五金结构/钢化玻璃 |
| 2 | 安装 | 壁挂（挂板） |
| 3 | 颜色 | 五金黑色 |
| 4 | 主板参数 | CPU：Intel®Core I3-4000M 双核2.4GHz |
| 5 | 内存 | 4G内存 |
| 6 | 外存储 | 128G固态硬盘 |
| 7 | 系统 | Win7/10 |
| 8 | 屏参数 | 尺寸：22寸 屏显比例：16：9 分辨率：1920*1080 均匀性：>80% 亮度：250cd/m² 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89/89/89/89 |
| 9 | 屏寿命 | 30000hrs |
| 10 | 数据接口 | USB2.0 通信接口：10/100Mbps |
| 11 | 触摸 | 电容触摸 |
| 12 | 功率 | 整机额定功率：≤50W 待机功率：≤1W 工作电压：AC220V50HZ |
| 13 | 裸机尺寸 | 719.8*336.4*95.5mm |
| 14 | 声音输出 | 4Ω/2W 喇叭：内置2个 |
| 15 | 标配功能 | 身份证读卡、芯片读卡、扫描、打印 |
| 16 | 工作环境 | -10℃-+50℃ 接地阻抗必须＜4欧姆 |
| 17 | 质保 | 6年 |